## Новотерм_Фасадный_КФ
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | H##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
КФ 11.06.100, П | КФ 11.06.100 | 115 | 1000 | 61 | 552 | 474 | 373 | фасадный | КФ 11.06.100, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1000 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 4.54 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.110, П | КФ 11.06.110 | 115 | 1100 | 61 | 604 | 519 | 408 | фасадный | КФ 11.06.110, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1100 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 5 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.120, П | КФ 11.06.120 | 115 | 1200 | 61 | 660 | 566 | 446 | фасадный | КФ 11.06.120, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1200 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 5.46 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.130, П | КФ 11.06.130 | 115 | 1300 | 61 | 715 | 614 | 483 | фасадный | КФ 11.06.130, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1300 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 5.93 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.140, П | КФ 11.06.140 | 115 | 1400 | 61 | 767 | 659 | 518 | фасадный | КФ 11.06.140, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1400 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 6.4 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.150, П | КФ 11.06.150 | 115 | 1500 | 61 | 823 | 706 | 556 | фасадный | КФ 11.06.150, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1500 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 6.86 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.160, П | КФ 11.06.160 | 115 | 1600 | 61 | 878 | 753 | 593 | фасадный | КФ 11.06.160, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1600 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 7.33 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.170, П | КФ 11.06.170 | 115 | 1700 | 61 | 930 | 798 | 628 | фасадный | КФ 11.06.170, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1700 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 7.79 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.180, П | КФ 11.06.180 | 115 | 1800 | 61 | 986 | 846 | 666 | фасадный | КФ 11.06.180, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1800 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 8.26 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.190, П | КФ 11.06.190 | 115 | 1900 | 61 | 1018 | 873 | 687 | фасадный | КФ 11.06.190, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=1900 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 8.72 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.200, П | КФ 11.06.200 | 115 | 2000 | 61 | 1069 | 917 | 721 | фасадный | КФ 11.06.200, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2000 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 9.19 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.210, П | КФ 11.06.210 | 115 | 2100 | 61 | 1123 | 1462 | 1151 | фасадный | КФ 11.06.210, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2100 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 9.65 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.220, П | КФ 11.06.220 | 115 | 2200 | 61 | 1177 | 1010 | 795 | фасадный | КФ 11.06.220, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2200 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 10.12 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.230, П | КФ 11.06.230 | 115 | 2300 | 61 | 1231 | 1056 | 831 | фасадный | КФ 11.06.230, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2300 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 10.58 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.240, П | КФ 11.06.240 | 115 | 2400 | 61 | 1287 | 1104 | 869 | фасадный | КФ 11.06.240, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2400 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 11.05 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.250, П | КФ 11.06.250 | 115 | 2500 | 61 | 1342 | 1151 | 906 | фасадный | КФ 11.06.250, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2500 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 11.52 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
КФ 11.06.260, П | КФ 11.06.260 | 115 | 2600 | 61 | 1429 | 1226 | 965 | фасадный | КФ 11.06.260, П | Медно-алюминиевый конвектор Фасадный. Подключение боковое. Правое. Высота=61 мм, длина=2600 мм, глубина=115 мм. | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 11.98 | https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/