## Коралл-В
Столбец1 | Столбец12 | Марка конвектора | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Тип отопительного прибора##OTHER## | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Встроенный термоклапан##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER## | Термостатический элемент##OTHER##
Коралл-В, ВКОН 10-17.70 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.70 | 170 | 134 | 700 | напольный | 1046 | 884 | 727 | T0 | ВКОН 10-17.70 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.80 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.80 | 170 | 134 | 800 | напольный | 1473 | 1246 | 1024 | T0 | ВКОН 10-17.80 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.90 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.90 | 170 | 134 | 900 | напольный | 1901 | 1608 | 1321 | T0 | ВКОН 10-17.90 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.100 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.100 | 170 | 134 | 1000 | напольный | 2001 | 1693 | 1391 | T0 | ВКОН 10-17.100 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.110 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.110 | 170 | 134 | 1100 | напольный | 2429 | 2055 | 1688 | T0 | ВКОН 10-17.110 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.120 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.120 | 170 | 134 | 1200 | напольный | 2857 | 2417 | 1985 | T0 | ВКОН 10-17.120 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.130 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.130 | 170 | 134 | 1300 | напольный | 2957 | 2501 | 2055 | T0 | ВКОН 10-17.130 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.140 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.140 | 170 | 134 | 1400 | напольный | 3384 | 2863 | 2352 | T0 | ВКОН 10-17.140 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.150 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.150 | 170 | 134 | 1500 | напольный | 3812 | 3225 | 2649 | T0 | ВКОН 10-17.150 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.160 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.160 | 170 | 134 | 1600 | напольный | 3912 | 3310 | 2719 | T0 | ВКОН 10-17.160 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.170 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.170 | 170 | 134 | 1700 | напольный | 4012 | 3394 | 2788 | T0 | ВКОН 10-17.170 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.180 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.180 | 170 | 134 | 1800 | напольный | 4440 | 3756 | 3086 | T0 | ВКОН 10-17.180 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.190 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.190 | 170 | 134 | 1900 | напольный | 4868 | 4118 | 3383 | T0 | ВКОН 10-17.190 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.200 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.200 | 170 | 134 | 2000 | напольный | 5295 | 4480 | 3680 | T0 | ВКОН 10-17.200 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.210 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.210 | 170 | 134 | 2100 | напольный | 5723 | 4842 | 3977 | T0 | ВКОН 10-17.210 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.220 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.220 | 170 | 134 | 2200 | напольный | 5823 | 4926 | 4047 | T0 | ВКОН 10-17.220 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.230 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.230 | 170 | 134 | 2300 | напольный | 6251 | 5288 | 4344 | T0 | ВКОН 10-17.230 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.240 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.240 | 170 | 134 | 2400 | напольный | 6351 | 5373 | 4414 | T0 | ВКОН 10-17.240 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.250 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.250 | 170 | 134 | 2500 | напольный | 6451 | 5457 | 4483 | T0 | ВКОН 10-17.250 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.260 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.260 | 170 | 134 | 2600 | напольный | 6879 | 5819 | 4781 | T0 | ВКОН 10-17.260 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.270 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.270 | 170 | 134 | 2700 | напольный | 7306 | 6181 | 5078 | T0 | ВКОН 10-17.270 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.280 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.280 | 170 | 134 | 2800 | напольный | 7734 | 6543 | 5375 | T0 | ВКОН 10-17.280 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.290 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.290 | 170 | 134 | 2900 | напольный | 8162 | 6905 | 5672 | T0 | ВКОН 10-17.290 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.300 с алюминиевой решеткой, T0 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.300 | 170 | 134 | 3000 | напольный | 8590 | 7267 | 5970 | T0 | ВКОН 10-17.300 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=3000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.70 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.70 | 170 | 134 | 700 | напольный | 1046 | 884 | 727 | T0 | ВКОН 10-17.70 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.80 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.80 | 170 | 134 | 800 | напольный | 1473 | 1246 | 1024 | T0 | ВКОН 10-17.80 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.90 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.90 | 170 | 134 | 900 | напольный | 1901 | 1608 | 1321 | T0 | ВКОН 10-17.90 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.100 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.100 | 170 | 134 | 1000 | напольный | 2001 | 1693 | 1391 | T0 | ВКОН 10-17.100 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.110 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.110 | 170 | 134 | 1100 | напольный | 2429 | 2055 | 1688 | T0 | ВКОН 10-17.110 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.120 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.120 | 170 | 134 | 1200 | напольный | 2857 | 2417 | 1985 | T0 | ВКОН 10-17.120 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.130 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.130 | 170 | 134 | 1300 | напольный | 2957 | 2501 | 2055 | T0 | ВКОН 10-17.130 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.140 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.140 | 170 | 134 | 1400 | напольный | 3384 | 2863 | 2352 | T0 | ВКОН 10-17.140 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.150 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.150 | 170 | 134 | 1500 | напольный | 3812 | 3225 | 2649 | T0 | ВКОН 10-17.150 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.160 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.160 | 170 | 134 | 1600 | напольный | 3912 | 3310 | 2719 | T0 | ВКОН 10-17.160 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.170 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.170 | 170 | 134 | 1700 | напольный | 4012 | 3394 | 2788 | T0 | ВКОН 10-17.170 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.180 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.180 | 170 | 134 | 1800 | напольный | 4440 | 3756 | 3086 | T0 | ВКОН 10-17.180 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.190 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.190 | 170 | 134 | 1900 | напольный | 4868 | 4118 | 3383 | T0 | ВКОН 10-17.190 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.200 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.200 | 170 | 134 | 2000 | напольный | 5295 | 4480 | 3680 | T0 | ВКОН 10-17.200 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.210 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.210 | 170 | 134 | 2100 | напольный | 5723 | 4842 | 3977 | T0 | ВКОН 10-17.210 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.220 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.220 | 170 | 134 | 2200 | напольный | 5823 | 4926 | 4047 | T0 | ВКОН 10-17.220 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.230 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.230 | 170 | 134 | 2300 | напольный | 6251 | 5288 | 4344 | T0 | ВКОН 10-17.230 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.240 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.240 | 170 | 134 | 2400 | напольный | 6351 | 5373 | 4414 | T0 | ВКОН 10-17.240 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.250 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.250 | 170 | 134 | 2500 | напольный | 6451 | 5457 | 4483 | T0 | ВКОН 10-17.250 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.260 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.260 | 170 | 134 | 2600 | напольный | 6879 | 5819 | 4781 | T0 | ВКОН 10-17.260 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.270 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.270 | 170 | 134 | 2700 | напольный | 7306 | 6181 | 5078 | T0 | ВКОН 10-17.270 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.280 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.280 | 170 | 134 | 2800 | напольный | 7734 | 6543 | 5375 | T0 | ВКОН 10-17.280 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.290 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.290 | 170 | 134 | 2900 | напольный | 8162 | 6905 | 5672 | T0 | ВКОН 10-17.290 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.300 со стальной решеткой, T0 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.300 | 170 | 134 | 3000 | напольный | 8590 | 7267 | 5970 | T0 | ВКОН 10-17.300 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=3000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.70 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.70 | 170 | 134 | 700 | напольный | 1046 | 884 | 727 | T0 | ВКОН 10-17.70 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.80 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.80 | 170 | 134 | 800 | напольный | 1473 | 1246 | 1024 | T0 | ВКОН 10-17.80 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.90 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.90 | 170 | 134 | 900 | напольный | 1901 | 1608 | 1321 | T0 | ВКОН 10-17.90 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.100 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.100 | 170 | 134 | 1000 | напольный | 2001 | 1693 | 1391 | T0 | ВКОН 10-17.100 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.110 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.110 | 170 | 134 | 1100 | напольный | 2429 | 2055 | 1688 | T0 | ВКОН 10-17.110 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.120 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.120 | 170 | 134 | 1200 | напольный | 2857 | 2417 | 1985 | T0 | ВКОН 10-17.120 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.130 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.130 | 170 | 134 | 1300 | напольный | 2957 | 2501 | 2055 | T0 | ВКОН 10-17.130 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.140 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.140 | 170 | 134 | 1400 | напольный | 3384 | 2863 | 2352 | T0 | ВКОН 10-17.140 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.150 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.150 | 170 | 134 | 1500 | напольный | 3812 | 3225 | 2649 | T0 | ВКОН 10-17.150 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.160 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.160 | 170 | 134 | 1600 | напольный | 3912 | 3310 | 2719 | T0 | ВКОН 10-17.160 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.170 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.170 | 170 | 134 | 1700 | напольный | 4012 | 3394 | 2788 | T0 | ВКОН 10-17.170 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.180 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.180 | 170 | 134 | 1800 | напольный | 4440 | 3756 | 3086 | T0 | ВКОН 10-17.180 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.190 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.190 | 170 | 134 | 1900 | напольный | 4868 | 4118 | 3383 | T0 | ВКОН 10-17.190 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.200 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.200 | 170 | 134 | 2000 | напольный | 5295 | 4480 | 3680 | T0 | ВКОН 10-17.200 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.210 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.210 | 170 | 134 | 2100 | напольный | 5723 | 4842 | 3977 | T0 | ВКОН 10-17.210 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.220 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.220 | 170 | 134 | 2200 | напольный | 5823 | 4926 | 4047 | T0 | ВКОН 10-17.220 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.230 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.230 | 170 | 134 | 2300 | напольный | 6251 | 5288 | 4344 | T0 | ВКОН 10-17.230 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.240 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.240 | 170 | 134 | 2400 | напольный | 6351 | 5373 | 4414 | T0 | ВКОН 10-17.240 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.250 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.250 | 170 | 134 | 2500 | напольный | 6451 | 5457 | 4483 | T0 | ВКОН 10-17.250 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.260 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.260 | 170 | 134 | 2600 | напольный | 6879 | 5819 | 4781 | T0 | ВКОН 10-17.260 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.270 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.270 | 170 | 134 | 2700 | напольный | 7306 | 6181 | 5078 | T0 | ВКОН 10-17.270 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.280 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.280 | 170 | 134 | 2800 | напольный | 7734 | 6543 | 5375 | T0 | ВКОН 10-17.280 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.290 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.290 | 170 | 134 | 2900 | напольный | 8162 | 6905 | 5672 | T0 | ВКОН 10-17.290 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.300 с просечной решеткой, T0 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.300 | 170 | 134 | 3000 | напольный | 8590 | 7267 | 5970 | T0 | ВКОН 10-17.300 ,П ,T0 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=3000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 0
Коралл-В, ВКОН 10-17.70 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.70 | 170 | 134 | 700 | напольный | 1046 | 884 | 727 | T2 | ВКОН 10-17.70 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.80 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.80 | 170 | 134 | 800 | напольный | 1473 | 1246 | 1024 | T2 | ВКОН 10-17.80 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.90 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.90 | 170 | 134 | 900 | напольный | 1901 | 1608 | 1321 | T2 | ВКОН 10-17.90 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.100 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.100 | 170 | 134 | 1000 | напольный | 2001 | 1693 | 1391 | T2 | ВКОН 10-17.100 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.110 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.110 | 170 | 134 | 1100 | напольный | 2429 | 2055 | 1688 | T2 | ВКОН 10-17.110 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.120 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.120 | 170 | 134 | 1200 | напольный | 2857 | 2417 | 1985 | T2 | ВКОН 10-17.120 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.130 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.130 | 170 | 134 | 1300 | напольный | 2957 | 2501 | 2055 | T2 | ВКОН 10-17.130 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.140 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.140 | 170 | 134 | 1400 | напольный | 3384 | 2863 | 2352 | T2 | ВКОН 10-17.140 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.150 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.150 | 170 | 134 | 1500 | напольный | 3812 | 3225 | 2649 | T2 | ВКОН 10-17.150 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.160 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.160 | 170 | 134 | 1600 | напольный | 3912 | 3310 | 2719 | T2 | ВКОН 10-17.160 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.170 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.170 | 170 | 134 | 1700 | напольный | 4012 | 3394 | 2788 | T2 | ВКОН 10-17.170 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.180 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.180 | 170 | 134 | 1800 | напольный | 4440 | 3756 | 3086 | T2 | ВКОН 10-17.180 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.190 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.190 | 170 | 134 | 1900 | напольный | 4868 | 4118 | 3383 | T2 | ВКОН 10-17.190 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.200 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.200 | 170 | 134 | 2000 | напольный | 5295 | 4480 | 3680 | T2 | ВКОН 10-17.200 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.210 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.210 | 170 | 134 | 2100 | напольный | 5723 | 4842 | 3977 | T2 | ВКОН 10-17.210 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.220 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.220 | 170 | 134 | 2200 | напольный | 5823 | 4926 | 4047 | T2 | ВКОН 10-17.220 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.230 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.230 | 170 | 134 | 2300 | напольный | 6251 | 5288 | 4344 | T2 | ВКОН 10-17.230 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.240 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.240 | 170 | 134 | 2400 | напольный | 6351 | 5373 | 4414 | T2 | ВКОН 10-17.240 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.250 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.250 | 170 | 134 | 2500 | напольный | 6451 | 5457 | 4483 | T2 | ВКОН 10-17.250 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.260 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.260 | 170 | 134 | 2600 | напольный | 6879 | 5819 | 4781 | T2 | ВКОН 10-17.260 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.270 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.270 | 170 | 134 | 2700 | напольный | 7306 | 6181 | 5078 | T2 | ВКОН 10-17.270 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.280 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.280 | 170 | 134 | 2800 | напольный | 7734 | 6543 | 5375 | T2 | ВКОН 10-17.280 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.290 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.290 | 170 | 134 | 2900 | напольный | 8162 | 6905 | 5672 | T2 | ВКОН 10-17.290 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.300 с алюминиевой решеткой, T2 | с алюминиевой решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.300 | 170 | 134 | 3000 | напольный | 8590 | 7267 | 5970 | T2 | ВКОН 10-17.300 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с алюминиевой решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=3000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.70 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.70 | 170 | 134 | 700 | напольный | 1046 | 884 | 727 | T2 | ВКОН 10-17.70 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.80 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.80 | 170 | 134 | 800 | напольный | 1473 | 1246 | 1024 | T2 | ВКОН 10-17.80 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.90 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.90 | 170 | 134 | 900 | напольный | 1901 | 1608 | 1321 | T2 | ВКОН 10-17.90 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.100 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.100 | 170 | 134 | 1000 | напольный | 2001 | 1693 | 1391 | T2 | ВКОН 10-17.100 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.110 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.110 | 170 | 134 | 1100 | напольный | 2429 | 2055 | 1688 | T2 | ВКОН 10-17.110 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.120 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.120 | 170 | 134 | 1200 | напольный | 2857 | 2417 | 1985 | T2 | ВКОН 10-17.120 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.130 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.130 | 170 | 134 | 1300 | напольный | 2957 | 2501 | 2055 | T2 | ВКОН 10-17.130 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.140 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.140 | 170 | 134 | 1400 | напольный | 3384 | 2863 | 2352 | T2 | ВКОН 10-17.140 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.150 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.150 | 170 | 134 | 1500 | напольный | 3812 | 3225 | 2649 | T2 | ВКОН 10-17.150 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.160 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.160 | 170 | 134 | 1600 | напольный | 3912 | 3310 | 2719 | T2 | ВКОН 10-17.160 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.170 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.170 | 170 | 134 | 1700 | напольный | 4012 | 3394 | 2788 | T2 | ВКОН 10-17.170 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.180 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.180 | 170 | 134 | 1800 | напольный | 4440 | 3756 | 3086 | T2 | ВКОН 10-17.180 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.190 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.190 | 170 | 134 | 1900 | напольный | 4868 | 4118 | 3383 | T2 | ВКОН 10-17.190 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.200 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.200 | 170 | 134 | 2000 | напольный | 5295 | 4480 | 3680 | T2 | ВКОН 10-17.200 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.210 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.210 | 170 | 134 | 2100 | напольный | 5723 | 4842 | 3977 | T2 | ВКОН 10-17.210 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.220 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.220 | 170 | 134 | 2200 | напольный | 5823 | 4926 | 4047 | T2 | ВКОН 10-17.220 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.230 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.230 | 170 | 134 | 2300 | напольный | 6251 | 5288 | 4344 | T2 | ВКОН 10-17.230 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.240 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.240 | 170 | 134 | 2400 | напольный | 6351 | 5373 | 4414 | T2 | ВКОН 10-17.240 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.250 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.250 | 170 | 134 | 2500 | напольный | 6451 | 5457 | 4483 | T2 | ВКОН 10-17.250 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.260 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.260 | 170 | 134 | 2600 | напольный | 6879 | 5819 | 4781 | T2 | ВКОН 10-17.260 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.270 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.270 | 170 | 134 | 2700 | напольный | 7306 | 6181 | 5078 | T2 | ВКОН 10-17.270 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.280 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.280 | 170 | 134 | 2800 | напольный | 7734 | 6543 | 5375 | T2 | ВКОН 10-17.280 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.290 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.290 | 170 | 134 | 2900 | напольный | 8162 | 6905 | 5672 | T2 | ВКОН 10-17.290 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.300 со стальной решеткой, T2 | со стальной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.300 | 170 | 134 | 3000 | напольный | 8590 | 7267 | 5970 | T2 | ВКОН 10-17.300 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В со стальной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=3000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.70 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.70 | 170 | 134 | 700 | напольный | 1046 | 884 | 727 | T2 | ВКОН 10-17.70 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.80 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.80 | 170 | 134 | 800 | напольный | 1473 | 1246 | 1024 | T2 | ВКОН 10-17.80 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.90 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.90 | 170 | 134 | 900 | напольный | 1901 | 1608 | 1321 | T2 | ВКОН 10-17.90 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.100 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.100 | 170 | 134 | 1000 | напольный | 2001 | 1693 | 1391 | T2 | ВКОН 10-17.100 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.110 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.110 | 170 | 134 | 1100 | напольный | 2429 | 2055 | 1688 | T2 | ВКОН 10-17.110 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.120 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.120 | 170 | 134 | 1200 | напольный | 2857 | 2417 | 1985 | T2 | ВКОН 10-17.120 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.130 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.130 | 170 | 134 | 1300 | напольный | 2957 | 2501 | 2055 | T2 | ВКОН 10-17.130 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.140 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.140 | 170 | 134 | 1400 | напольный | 3384 | 2863 | 2352 | T2 | ВКОН 10-17.140 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.150 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.150 | 170 | 134 | 1500 | напольный | 3812 | 3225 | 2649 | T2 | ВКОН 10-17.150 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.160 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.160 | 170 | 134 | 1600 | напольный | 3912 | 3310 | 2719 | T2 | ВКОН 10-17.160 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.170 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.170 | 170 | 134 | 1700 | напольный | 4012 | 3394 | 2788 | T2 | ВКОН 10-17.170 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.180 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.180 | 170 | 134 | 1800 | напольный | 4440 | 3756 | 3086 | T2 | ВКОН 10-17.180 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.190 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.190 | 170 | 134 | 1900 | напольный | 4868 | 4118 | 3383 | T2 | ВКОН 10-17.190 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=1900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.200 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.200 | 170 | 134 | 2000 | напольный | 5295 | 4480 | 3680 | T2 | ВКОН 10-17.200 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.210 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.210 | 170 | 134 | 2100 | напольный | 5723 | 4842 | 3977 | T2 | ВКОН 10-17.210 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2100 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.220 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.220 | 170 | 134 | 2200 | напольный | 5823 | 4926 | 4047 | T2 | ВКОН 10-17.220 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2200 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.230 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.230 | 170 | 134 | 2300 | напольный | 6251 | 5288 | 4344 | T2 | ВКОН 10-17.230 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2300 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.240 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.240 | 170 | 134 | 2400 | напольный | 6351 | 5373 | 4414 | T2 | ВКОН 10-17.240 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2400 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.250 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.250 | 170 | 134 | 2500 | напольный | 6451 | 5457 | 4483 | T2 | ВКОН 10-17.250 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2500 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.260 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.260 | 170 | 134 | 2600 | напольный | 6879 | 5819 | 4781 | T2 | ВКОН 10-17.260 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2600 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.270 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.270 | 170 | 134 | 2700 | напольный | 7306 | 6181 | 5078 | T2 | ВКОН 10-17.270 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2700 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.280 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.280 | 170 | 134 | 2800 | напольный | 7734 | 6543 | 5375 | T2 | ВКОН 10-17.280 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2800 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.290 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.290 | 170 | 134 | 2900 | напольный | 8162 | 6905 | 5672 | T2 | ВКОН 10-17.290 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=2900 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1
Коралл-В, ВКОН 10-17.300 с просечной решеткой, T2 | с просечной решеткой | Коралл-В | ВКОН 10-17.300 | 170 | 134 | 3000 | напольный | 8590 | 7267 | 5970 | T2 | ВКОН 10-17.300 ,П ,T2 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл-В с просечной решеткой. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=170 мм, длина=3000 мм, глубина=134 мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/napolnye-konvektory/korall-v-konvektor-s-prinuditelnoy-ventilyatsiey2/ | 1