## Новотерм
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
Новотерм Лайт, СКО 204, Л | СКО 204 | 160 | 75 | 400 | 210 | 174.51 | 140.28 | напольный | СКО 204, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 205, Л | СКО 205 | 160 | 75 | 500 | 304 | 252.624 | 203.072 | напольный | СКО 205, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 206, Л | СКО 206 | 160 | 75 | 600 | 390 | 324.09 | 260 | напольный | СКО 206, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 207, Л | СКО 207 | 160 | 75 | 700 | 475 | 394.725 | 317.3 | напольный | СКО 207, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 208, Л | СКО 208 | 160 | 75 | 800 | 561 | 466.191 | 374.748 | напольный | СКО 208, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 209, Л | СКО 209 | 160 | 75 | 900 | 646 | 536.826 | 431 | напольный | СКО 209, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 210, Л | СКО 210 | 160 | 75 | 1000 | 730 | 606.63 | 487 | напольный | СКО 210, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 211, Л | СКО 211 | 160 | 75 | 1100 | 817 | 678.927 | 545.756 | напольный | СКО 211, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 212, Л | СКО 212 | 160 | 75 | 1200 | 903 | 751 | 603.204 | напольный | СКО 212, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 213, Л | СКО 213 | 160 | 75 | 1300 | 988 | 821.028 | 659.984 | напольный | СКО 213, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 214, Л | СКО 214 | 160 | 75 | 1400 | 1074 | 893 | 717.432 | напольный | СКО 214, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 215, Л | СКО 215 | 160 | 75 | 1500 | 1159 | 963.129 | 774.212 | напольный | СКО 215, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 216, Л | СКО 216 | 160 | 75 | 1600 | 1255 | 1042.905 | 838.34 | напольный | СКО 216, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 217, Л | СКО 217 | 160 | 75 | 1700 | 1300 | 1080.3 | 868.4 | напольный | СКО 217, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 218, Л | СКО 218 | 160 | 75 | 1800 | 1357 | 1127.667 | 906.476 | напольный | СКО 218, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 219, Л | СКО 219 | 160 | 75 | 1900 | 1445 | 1200.795 | 965.26 | напольный | СКО 219, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 220, Л | СКО 220 | 160 | 75 | 2000 | 1532 | 1273.092 | 1023.376 | напольный | СКО 220, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 221, Л | СКО 221 | 160 | 75 | 2100 | 1618 | 1344.558 | 1080.824 | напольный | СКО 221, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 222, Л | СКО 222 | 160 | 75 | 2200 | 1706 | 1417.686 | 1139 | напольный | СКО 222, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 223, Л | СКО 223 | 160 | 75 | 2300 | 1793 | 1489.983 | 1197 | напольный | СКО 223, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 224, Л | СКО 224 | 160 | 75 | 2400 | 1880 | 1563 | 1255 | напольный | СКО 224, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 225, Л | СКО 225 | 160 | 75 | 2500 | 1968 | 1636 | 1314 | напольный | СКО 225, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 404, Л | СКО 404 | 380 | 75 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | напольный | СКО 404, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 405, Л | СКО 405 | 380 | 75 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | напольный | СКО 405, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 406, Л | СКО 406 | 380 | 75 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | напольный | СКО 406, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 407, Л | СКО 407 | 380 | 75 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | напольный | СКО 407, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 408, Л | СКО 408 | 380 | 75 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | напольный | СКО 408, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 409, Л | СКО 409 | 380 | 75 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | напольный | СКО 409, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 410, Л | СКО 410 | 380 | 75 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | напольный | СКО 410, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 411, Л | СКО 411 | 380 | 75 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | напольный | СКО 411, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 412, Л | СКО 412 | 380 | 75 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | напольный | СКО 412, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 413, Л | СКО 413 | 380 | 75 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | напольный | СКО 413, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 414, Л | СКО 414 | 380 | 75 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | напольный | СКО 414, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 415, Л | СКО 415 | 380 | 75 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | напольный | СКО 415, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 416, Л | СКО 416 | 380 | 75 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | напольный | СКО 416, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/