## Новотерм
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
Новотерм Лайт, СКО 204L, П | СКО 204L | 160 | 75 | 400 | 210 | 174.51 | #REF! | напольный | СКО 204L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 205L, П | СКО 205L | 160 | 75 | 500 | 304 | 252.624 | #REF! | напольный | СКО 205L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 206L, П | СКО 206L | 160 | 75 | 600 | 390 | 324.09 | #REF! | напольный | СКО 206L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 207L, П | СКО 207L | 160 | 75 | 700 | 475 | 394.725 | #REF! | напольный | СКО 207L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 208L, П | СКО 208L | 160 | 75 | 800 | 561 | 466.191 | #REF! | напольный | СКО 208L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 209L, П | СКО 209L | 160 | 75 | 900 | 646 | 536.826 | #REF! | напольный | СКО 209L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 210L, П | СКО 210L | 160 | 75 | 1000 | 730 | 606.63 | #REF! | напольный | СКО 210L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 211L, П | СКО 211L | 160 | 75 | 1100 | 817 | 678.927 | #REF! | напольный | СКО 211L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 212L, П | СКО 212L | 160 | 75 | 1200 | 903 | 751 | #REF! | напольный | СКО 212L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 213L, П | СКО 213L | 160 | 75 | 1300 | 988 | 821.028 | #REF! | напольный | СКО 213L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 214L, П | СКО 214L | 160 | 75 | 1400 | 1074 | 893 | #REF! | напольный | СКО 214L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 215L, П | СКО 215L | 160 | 75 | 1500 | 1159 | 963.129 | #REF! | напольный | СКО 215L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 216L, П | СКО 216L | 160 | 75 | 1600 | 1255 | 1042.905 | #REF! | напольный | СКО 216L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 217L, П | СКО 217L | 160 | 75 | 1700 | 1300 | 1080.3 | #REF! | напольный | СКО 217L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 218L, П | СКО 218L | 160 | 75 | 1800 | 1357 | 1127.667 | #REF! | напольный | СКО 218L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 219L, П | СКО 219L | 160 | 75 | 1900 | 1445 | 1200.795 | #REF! | напольный | СКО 219L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 220L, П | СКО 220L | 160 | 75 | 2000 | 1532 | 1273.092 | #REF! | напольный | СКО 220L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 221L, П | СКО 221L | 160 | 75 | 2100 | 1618 | 1344.558 | #REF! | напольный | СКО 221L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 222L, П | СКО 222L | 160 | 75 | 2200 | 1706 | 1417.686 | #REF! | напольный | СКО 222L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 223L, П | СКО 223L | 160 | 75 | 2300 | 1793 | 1489.983 | #REF! | напольный | СКО 223L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 224L, П | СКО 224L | 160 | 75 | 2400 | 1880 | 1563 | #REF! | напольный | СКО 224L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 225L, П | СКО 225L | 160 | 75 | 2500 | 1968 | 1636 | #REF! | напольный | СКО 225L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 404L, П | СКО 404L | 380 | 75 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | напольный | СКО 404L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 405L, П | СКО 405L | 380 | 75 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | напольный | СКО 405L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 406L, П | СКО 406L | 380 | 75 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | напольный | СКО 406L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 407L, П | СКО 407L | 380 | 75 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | напольный | СКО 407L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 408L, П | СКО 408L | 380 | 75 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | напольный | СКО 408L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 409L, П | СКО 409L | 380 | 75 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | напольный | СКО 409L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 410L, П | СКО 410L | 380 | 75 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | напольный | СКО 410L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 411L, П | СКО 411L | 380 | 75 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | напольный | СКО 411L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 412L, П | СКО 412L | 380 | 75 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | напольный | СКО 412L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 413L, П | СКО 413L | 380 | 75 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | напольный | СКО 413L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 414L, П | СКО 414L | 380 | 75 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | напольный | СКО 414L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 415L, П | СКО 415L | 380 | 75 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | напольный | СКО 415L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКО 416L, П | СКО 416L | 380 | 75 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | напольный | СКО 416L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Напольный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-napolnyy-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/