## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24.11.070 | 700 | 215 | 176 | 139 | 80 | 876 | 472 | 519 | 27817.2214 | 28405.1924 | 32867.7696 | 29930.1378 | 35360.8109
24.11.120 | 1200 | 464 | 380 | 300 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | 37611.2857 | 38619.2359 | 46269.3683 | 41233.4281 | 50543.1534
24.11.170 | 1700 | 713 | 584 | 461 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | 51337.9901 | 52765.9195 | 63603.6072 | 56469.3585 | 69658.136
24.11.220 | 2200 | 962 | 787 | 622 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | 64639.2841 | 66487.1928 | 80512.4356 | 71279.8785 | 88347.7083
24.11.270 | 2700 | 1211 | 991 | 783 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | 75861.6494 | 78129.5374 | 95342.3354 | 84011.4698 | 104958.3518
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
27.14.070 | 700 | 309 | 254 | 201 | 80 | 1086 | 698 | 605 | 33449.0393 | 34078.1349 | 38876.378 | 35355.2212 | 41129.3404
27.14.120 | 1200 | 669 | 549 | 436 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | 46499.9764 | 47578.426 | 55803.9856 | 49767.7167 | 59666.2069
27.14.170 | 1700 | 1029 | 845 | 670 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | 63744.8058 | 65272.6093 | 76925.4854 | 68374.1045 | 82396.9656
27.14.220 | 2200 | 1383 | 1136 | 901 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | 72647.0096 | 74624.1671 | 89704.3597 | 78637.8668 | 96785.0987
27.14.270 | 2700 | 1743 | 1431 | 1135 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | 97170.2839 | 99596.7954 | 118104.3045 | 104522.6995 | 126794.3024
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.11.070 | 700 | 427 | 349 | 276 | 80 | 1238 | 837 | 736 | 36309.7608 | 37193.3844 | 42838.5724 | 40272.1737 | 48427.0752
43.11.120 | 1200 | 932 | 762 | 602 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | 51557.7791 | 53072.5624 | 62750.0276 | 58350.4869 | 72330.318
43.11.170 | 1700 | 1437 | 1175 | 928 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | 70846.5418 | 72992.485 | 86702.2273 | 80469.5447 | 100274.3054
43.11.220 | 2200 | 1941 | 1588 | 1254 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | 89717.0934 | 92494.1963 | 110236.2158 | 102170.3912 | 127800.0815
43.11.270 | 2700 | 2446 | 2001 | 1580 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | 110853.4464 | 114261.709 | 136036.0056 | 126137.0391 | 157591.659
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (Вт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (Вт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.14.070 | 700 | 501 | 411 | 326 | 80 | 1453 | 986 | 870 | 45092.1952 | 45975.8188 | 51621.0069 | 49054.6081 | 57209.5096
43.14.120 | 1200 | 1090 | 896 | 709 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | 65920.2892 | 67435.0726 | 77112.5378 | 72712.9971 | 86692.8282
43.14.170 | 1700 | 1680 | 1379 | 1094 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | 91003.1418 | 93149.085 | 106858.8273 | 100626.1447 | 120430.9054
43.14.220 | 2200 | 2261 | 1856 | 1472 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | 116818.3549 | 119595.4578 | 137337.4773 | 129271.6527 | 154901.343
43.14.270 | 2700 | 2850 | 2340 | 1855 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | 139164.1823 | 142572.445 | 164346.7416 | 154447.7751 | 185902.395
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора

## Доп. оборудование
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5700
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 7550
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Сервопривода
Herz | Сервопривод, 24В Herz | Сервопривод 24В | 5250