## КПК
Столбец1 | Марка конвектора | ADSK_Код изделия##OTHER## | Описание##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Диаметр воздушных патрубков##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Расход воздуха приточный##OTHER## | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | A##length##millimeters | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
Гольфстрим, КПК 24.11.070 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.070 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 240 | 700 | 70 | 80 | 876 | 472 | 519 | внутрипольный | КПК 24.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.120 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.120 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 240 | 1200 | 70 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | внутрипольный | КПК 24.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.170 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.170 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 240 | 1700 | 70 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | внутрипольный | КПК 24.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.220 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.220 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 240 | 2200 | 70 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | внутрипольный | КПК 24.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.270 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.270 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 240 | 2700 | 70 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | внутрипольный | КПК 24.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.070 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.070 | с решеткой из секционной стали | 110 | 240 | 700 | 70 | 80 | 876 | 472 | 519 | внутрипольный | КПК 24.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.120 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.120 | с решеткой из секционной стали | 110 | 240 | 1200 | 70 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | внутрипольный | КПК 24.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.170 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.170 | с решеткой из секционной стали | 110 | 240 | 1700 | 70 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | внутрипольный | КПК 24.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.220 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.220 | с решеткой из секционной стали | 110 | 240 | 2200 | 70 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | внутрипольный | КПК 24.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.270 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 24.11.270 | с решеткой из секционной стали | 110 | 240 | 2700 | 70 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | внутрипольный | КПК 24.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.070 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 24.11.070 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 240 | 700 | 70 | 80 | 876 | 472 | 519 | внутрипольный | КПК 24.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.120 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 24.11.120 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 240 | 1200 | 70 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | внутрипольный | КПК 24.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.170 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 24.11.170 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 240 | 1700 | 70 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | внутрипольный | КПК 24.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.220 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 24.11.220 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 240 | 2200 | 70 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | внутрипольный | КПК 24.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.270 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 24.11.270 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 240 | 2700 | 70 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | внутрипольный | КПК 24.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.070 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 24.11.070 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 240 | 700 | 70 | 80 | 876 | 472 | 519 | внутрипольный | КПК 24.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.120 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 24.11.120 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 240 | 1200 | 70 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | внутрипольный | КПК 24.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.170 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 24.11.170 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 240 | 1700 | 70 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | внутрипольный | КПК 24.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.220 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 24.11.220 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 240 | 2200 | 70 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | внутрипольный | КПК 24.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.270 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 24.11.270 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 240 | 2700 | 70 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | внутрипольный | КПК 24.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.070 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 24.11.070 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 240 | 700 | 70 | 80 | 876 | 472 | 519 | внутрипольный | КПК 24.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.120 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 24.11.120 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 240 | 1200 | 70 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | внутрипольный | КПК 24.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.170 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 24.11.170 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 240 | 1700 | 70 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | внутрипольный | КПК 24.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.220 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 24.11.220 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 240 | 2200 | 70 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | внутрипольный | КПК 24.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.270 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 24.11.270 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 240 | 2700 | 70 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | внутрипольный | КПК 24.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.070 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 24.11.070 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 240 | 700 | 70 | 80 | 876 | 472 | 519 | внутрипольный | КПК 24.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.120 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 24.11.120 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 240 | 1200 | 70 | 160 | 1993 | 1476 | 1382 | внутрипольный | КПК 24.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.170 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 24.11.170 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 240 | 1700 | 70 | 240 | 3278 | 2486 | 2113 | внутрипольный | КПК 24.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.220 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 24.11.220 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 240 | 2200 | 70 | 320 | 4320 | 3493 | 3015 | внутрипольный | КПК 24.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 24.11.270 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 24.11.270 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 240 | 2700 | 70 | 400 | 5419 | 4257 | 3642 | внутрипольный | КПК 24.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=240 мм. | 50 | 45 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.070 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.070 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 270 | 700 | 100 | 80 | 1086 | 698 | 605 | внутрипольный | КПК 27.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.120 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.120 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 270 | 1200 | 100 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | внутрипольный | КПК 27.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.170 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.170 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 270 | 1700 | 100 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | внутрипольный | КПК 27.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.220 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.220 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 270 | 2200 | 100 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | внутрипольный | КПК 27.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.270 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.270 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 270 | 2700 | 100 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | внутрипольный | КПК 27.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.070 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.070 | с решеткой из секционной стали | 140 | 270 | 700 | 100 | 80 | 1086 | 698 | 605 | внутрипольный | КПК 27.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.120 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.120 | с решеткой из секционной стали | 140 | 270 | 1200 | 100 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | внутрипольный | КПК 27.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.170 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.170 | с решеткой из секционной стали | 140 | 270 | 1700 | 100 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | внутрипольный | КПК 27.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.220 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.220 | с решеткой из секционной стали | 140 | 270 | 2200 | 100 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | внутрипольный | КПК 27.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.270 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 27.14.270 | с решеткой из секционной стали | 140 | 270 | 2700 | 100 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | внутрипольный | КПК 27.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.070 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 27.14.070 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 270 | 700 | 100 | 80 | 1086 | 698 | 605 | внутрипольный | КПК 27.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.120 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 27.14.120 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 270 | 1200 | 100 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | внутрипольный | КПК 27.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.170 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 27.14.170 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 270 | 1700 | 100 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | внутрипольный | КПК 27.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.220 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 27.14.220 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 270 | 2200 | 100 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | внутрипольный | КПК 27.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.270 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 27.14.270 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 270 | 2700 | 100 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | внутрипольный | КПК 27.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.070 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 27.14.070 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 270 | 700 | 100 | 80 | 1086 | 698 | 605 | внутрипольный | КПК 27.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.120 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 27.14.120 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 270 | 1200 | 100 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | внутрипольный | КПК 27.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.170 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 27.14.170 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 270 | 1700 | 100 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | внутрипольный | КПК 27.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.220 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 27.14.220 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 270 | 2200 | 100 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | внутрипольный | КПК 27.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.270 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 27.14.270 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 270 | 2700 | 100 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | внутрипольный | КПК 27.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.070 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 27.14.070 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 270 | 700 | 100 | 80 | 1086 | 698 | 605 | внутрипольный | КПК 27.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.120 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 27.14.120 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 270 | 1200 | 100 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | внутрипольный | КПК 27.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.170 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 27.14.170 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 270 | 1700 | 100 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | внутрипольный | КПК 27.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.220 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 27.14.220 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 270 | 2200 | 100 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | внутрипольный | КПК 27.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.270 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 27.14.270 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 270 | 2700 | 100 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | внутрипольный | КПК 27.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.070 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 27.14.070 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 270 | 700 | 100 | 80 | 1086 | 698 | 605 | внутрипольный | КПК 27.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.120 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 27.14.120 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 270 | 1200 | 100 | 160 | 2316 | 1725 | 1607 | внутрипольный | КПК 27.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.170 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 27.14.170 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 270 | 1700 | 100 | 240 | 3756 | 2783 | 2607 | внутрипольный | КПК 27.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.220 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 27.14.220 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 270 | 2200 | 100 | 320 | 5048 | 4203 | 3604 | внутрипольный | КПК 27.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 27.14.270 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 27.14.270 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 270 | 2700 | 100 | 400 | 6397 | 5219 | 4585 | внутрипольный | КПК 27.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=270 мм. | 50 | 70 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.070 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.070 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 430 | 700 | 70 | 80 | 1238 | 837 | 736 | внутрипольный | КПК 43.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.120 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.120 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 430 | 1200 | 70 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | внутрипольный | КПК 43.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.170 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.170 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 430 | 1700 | 70 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | внутрипольный | КПК 43.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.220 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.220 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 430 | 2200 | 70 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | внутрипольный | КПК 43.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.270 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.270 | с решеткой из рулонной стали | 110 | 430 | 2700 | 70 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | внутрипольный | КПК 43.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.070 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.070 | с решеткой из секционной стали | 110 | 430 | 700 | 70 | 80 | 1238 | 837 | 736 | внутрипольный | КПК 43.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.120 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.120 | с решеткой из секционной стали | 110 | 430 | 1200 | 70 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | внутрипольный | КПК 43.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.170 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.170 | с решеткой из секционной стали | 110 | 430 | 1700 | 70 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | внутрипольный | КПК 43.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.220 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.220 | с решеткой из секционной стали | 110 | 430 | 2200 | 70 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | внутрипольный | КПК 43.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.270 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.11.270 | с решеткой из секционной стали | 110 | 430 | 2700 | 70 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | внутрипольный | КПК 43.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.070 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.11.070 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 430 | 700 | 70 | 80 | 1238 | 837 | 736 | внутрипольный | КПК 43.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.120 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.11.120 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 430 | 1200 | 70 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | внутрипольный | КПК 43.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.170 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.11.170 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 430 | 1700 | 70 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | внутрипольный | КПК 43.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.220 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.11.220 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 430 | 2200 | 70 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | внутрипольный | КПК 43.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.270 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.11.270 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 110 | 430 | 2700 | 70 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | внутрипольный | КПК 43.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.070 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.11.070 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 430 | 700 | 70 | 80 | 1238 | 837 | 736 | внутрипольный | КПК 43.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.120 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.11.120 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 430 | 1200 | 70 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | внутрипольный | КПК 43.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.170 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.11.170 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 430 | 1700 | 70 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | внутрипольный | КПК 43.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.220 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.11.220 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 430 | 2200 | 70 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | внутрипольный | КПК 43.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.270 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.11.270 | с решеткой из алюминия окрашенного | 110 | 430 | 2700 | 70 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | внутрипольный | КПК 43.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.070 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.11.070 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 430 | 700 | 70 | 80 | 1238 | 837 | 736 | внутрипольный | КПК 43.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.120 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.11.120 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 430 | 1200 | 70 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | внутрипольный | КПК 43.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.170 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.11.170 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 430 | 1700 | 70 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | внутрипольный | КПК 43.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.220 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.11.220 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 430 | 2200 | 70 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | внутрипольный | КПК 43.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.270 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.11.270 | с решеткой из березы/бука/дуба | 110 | 430 | 2700 | 70 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | внутрипольный | КПК 43.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.070 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.11.070 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 430 | 700 | 70 | 80 | 1238 | 837 | 736 | внутрипольный | КПК 43.11.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.120 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.11.120 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 430 | 1200 | 70 | 160 | 2944 | 2084 | 1806 | внутрипольный | КПК 43.11.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.170 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.11.170 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 430 | 1700 | 70 | 240 | 4437 | 3566 | 3028 | внутрипольный | КПК 43.11.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.220 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.11.220 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 430 | 2200 | 70 | 320 | 6239 | 5104 | 4181 | внутрипольный | КПК 43.11.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.11.270 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.11.270 | с решеткой из ореха/мербау | 110 | 430 | 2700 | 70 | 400 | 7679 | 6347 | 4958 | внутрипольный | КПК 43.11.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 110 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.070 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.070 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 430 | 700 | 100 | 80 | 1453 | 986 | 870 | внутрипольный | КПК 43.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.120 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.120 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 430 | 1200 | 100 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | внутрипольный | КПК 43.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.170 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.170 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 430 | 1700 | 100 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | внутрипольный | КПК 43.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.220 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.220 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 430 | 2200 | 100 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | внутрипольный | КПК 43.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.270 с решеткой из рулонной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.270 | с решеткой из рулонной стали | 140 | 430 | 2700 | 100 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | внутрипольный | КПК 43.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из рулонной стали. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.070 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.070 | с решеткой из секционной стали | 140 | 430 | 700 | 100 | 80 | 1453 | 986 | 870 | внутрипольный | КПК 43.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.120 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.120 | с решеткой из секционной стали | 140 | 430 | 1200 | 100 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | внутрипольный | КПК 43.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.170 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.170 | с решеткой из секционной стали | 140 | 430 | 1700 | 100 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | внутрипольный | КПК 43.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.220 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.220 | с решеткой из секционной стали | 140 | 430 | 2200 | 100 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | внутрипольный | КПК 43.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.270 с решеткой из секционной стали | Гольфстрим | КПК 43.14.270 | с решеткой из секционной стали | 140 | 430 | 2700 | 100 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | внутрипольный | КПК 43.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из секционной стали. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.070 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.14.070 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 430 | 700 | 100 | 80 | 1453 | 986 | 870 | внутрипольный | КПК 43.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.120 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.14.120 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 430 | 1200 | 100 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | внутрипольный | КПК 43.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.170 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.14.170 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 430 | 1700 | 100 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | внутрипольный | КПК 43.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.220 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.14.220 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 430 | 2200 | 100 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | внутрипольный | КПК 43.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.270 с решеткой из алюминия натурального цвета | Гольфстрим | КПК 43.14.270 | с решеткой из алюминия натурального цвета | 140 | 430 | 2700 | 100 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | внутрипольный | КПК 43.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия натурального цвета. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.070 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.14.070 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 430 | 700 | 100 | 80 | 1453 | 986 | 870 | внутрипольный | КПК 43.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.120 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.14.120 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 430 | 1200 | 100 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | внутрипольный | КПК 43.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.170 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.14.170 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 430 | 1700 | 100 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | внутрипольный | КПК 43.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.220 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.14.220 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 430 | 2200 | 100 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | внутрипольный | КПК 43.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.270 с решеткой из алюминия окрашенного | Гольфстрим | КПК 43.14.270 | с решеткой из алюминия окрашенного | 140 | 430 | 2700 | 100 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | внутрипольный | КПК 43.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из алюминия окрашенного. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.070 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.14.070 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 430 | 700 | 100 | 80 | 1453 | 986 | 870 | внутрипольный | КПК 43.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.120 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.14.120 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 430 | 1200 | 100 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | внутрипольный | КПК 43.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.170 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.14.170 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 430 | 1700 | 100 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | внутрипольный | КПК 43.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.220 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.14.220 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 430 | 2200 | 100 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | внутрипольный | КПК 43.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.270 с решеткой из березы/бука/дуба | Гольфстрим | КПК 43.14.270 | с решеткой из березы/бука/дуба | 140 | 430 | 2700 | 100 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | внутрипольный | КПК 43.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из березы/бука/дуба. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.070 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.14.070 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 430 | 700 | 100 | 80 | 1453 | 986 | 870 | внутрипольный | КПК 43.14.070 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.120 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.14.120 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 430 | 1200 | 100 | 160 | 3444 | 2451 | 2127 | внутрипольный | КПК 43.14.120 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=1200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.170 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.14.170 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 430 | 1700 | 100 | 240 | 5182 | 4186 | 3569 | внутрипольный | КПК 43.14.170 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=1700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.220 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.14.220 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 430 | 2200 | 100 | 320 | 7268 | 5965 | 4908 | внутрипольный | КПК 43.14.220 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=2200 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/
Гольфстрим, КПК 43.14.270 с решеткой из ореха/мербау | Гольфстрим | КПК 43.14.270 | с решеткой из ореха/мербау | 140 | 430 | 2700 | 100 | 400 | 8948 | 7422 | 5821 | внутрипольный | КПК 43.14.270 | Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор Гольфстрим с решеткой из ореха/мербау. Высота = 140 мм, длина=2700 мм, глубина=430 мм. | 100 | 120 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/vnutripolnye-konvektory/golfstrim-kpk-s-podklyucheniem-k-pritochno-vytyazhnoy-ventilyatsii/